## 農用地
『農用地』の点検及び機能診断結果の記録管理
活動組織名：
施設区分 | 農用地 |  | 整備年度 | 年
地区・区間等 | （ ）地区内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 (年月日) | 点検・診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 (年月日) | 作業内容

## 水路
『水路』の点検及び機能診断結果の記録管理
活動組織名：
施設区分 | 水路（開水路・パイプライン） |  | 整備年度 | 年
地区・区間等 | （ ）地区内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 (年月日) | 点検・診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 (年月日) | 作業内容

## 農道
『農道』の点検及び機能診断結果の記録管理
活動組織名：
施設区分 | 農道 |  | 整備年度 | 年
地区・区間等 | （ ）地区内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 (年月日) | 点検・診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 (年月日) | 作業内容

## ため池
『ため池』の点検及び機能診断結果の記録管理
活動組織名：
施設区分 | ため池 |  | 整備年度 | 年
地区・区間等 | （ ）地区内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 (年月日) | 点検・診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 (年月日) | 作業内容

## 農用地 (記入例)
『農用地』の点検及び機能診断結果の記録管理
活動組織名：
施設区分 | 農用地 |  | 整備年度 | 〇〇 年
地区・区間等 | （ 〇〇 ）地区内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 (年月日) | 点検・診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 (年月日) | 作業内容
2016-04-05 | 異常なし | 〇〇
2017-04-06 | 法面の一部に小規模な浸食あり（計3箇所、幅20㎝程度の大きさ） | 〇〇 | 字〇〇内 | 2017-05-06 | 浸食部分に土を補充し整形
2017-04-06 | 鳥獣害防止柵の断線が一部あり（2箇所） | 〇〇 | 字〇〇内 | 2017-05-06 | 断線箇所の修復

## 水路 (記入例)
『水路』の点検及び機能診断結果の記録管理
活動組織名：
施設区分 | 水路（開水路・パイプライン） |  | 整備年度 | 〇〇 年
地区・区間等 | （ 〇〇 ）地区内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 (年月日) | 点検・診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 (年月日) | 作業内容
2016-04-05 | 目地が一部開いている（〇〇水路～△△水路の範囲） | 〇〇 | 〇〇水路～△△水路の範囲 | 2017-05-06 | モルタルによる目地詰めを実施
2017-04-06 | 一部分にはらみあり（〇〇水路～△△水路の範囲） | 〇〇 | 〇〇水路～△△水路の範囲 | 2017-05-06 | 側壁背面の過剰な土を取り除き、側壁を適正位置に再設置

## 農道 (記入例)
『農道』の点検及び機能診断結果の記録管理
活動組織名：
施設区分 | 農道 |  | 整備年度 | 〇〇 年
地区・区間等 | （ 〇〇 ）地区内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 (年月日) | 点検・診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 (年月日) | 作業内容
2016-04-05 | 路肩、法面に一部破損あり（幅20㎝程度の大きさ） | 〇〇 | 字〇〇内の路肩・法面 | 2017-05-06 | 浸食部分に土を補充し整形
2017-04-06 | 側溝外壁に一部破損あり（幅21㎝程度の大きさ） | 〇〇 | 字〇〇内の側溝 | 2017-05-06 | モルタルで形状を復元

## ため池 (記入例)
『ため池』の点検及び機能診断結果の記録管理
活動組織名：
施設区分 | ため池 |  | 整備年度 | 〇〇 年
地区・区間等 | （ 〇〇 ）地区内
点検・機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 (年月日) | 点検・診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 (年月日) | 作業内容
2016-04-05 | 洪水吐表面の一部にひび割れあり（〇〇ため池、20㎝程度の長さ） | 〇〇 | 堤体 | 2017-05-06 | セメントモルタルの塗布を実施
2017-04-06 | 遮水シートの一部の破損（〇〇ため池、長さ5㎝程度の亀裂） | 〇〇 | 遮水シート | 2017-05-06 | 同一資材の接合