## シート1
様式６ 機能要件一覧表 |  |  | 【提出者】
【記入要領】
「〇」：パッケージ及びオプション機能で、対応可能な場合
「×」：対応不可能な場合（カスタマイズ不可）
No | 分類 | 機能・要件 | 区分 | 対応 | 補足事項等
1 | システムの基本要件 | 異常警報（過負荷、高水位、停電等）をメールにて通報可能なこと | 必須
2 |  | 異常警報を複数回、通報可能か（通報の見逃し防止機能） | 必須
3 |  | 音声通報が可能か（通報の見逃し防止機能） | 必須
4 |  | 複数の通信回線から適したものが選択可能か（固定・LTE等） | 必須
5 |  | 各機場設置の監視通報装置にて通報中止操作が可能か | 必須
6 |  | 通報中止状態がシステムで確認できること | 必須
7 |  | タブレットもしくはスマートフォンにてシステムの閲覧が可能なこと | 必須
8 |  | スマートフォン等端末から現在状況等の各種データの取得操作が可能か
9 |  | 収集する日報帳票データからポンプの異常を検知可能なこと（通報およびシステム上に表示） | 必須
10 |  | 通報項目の設定が変更可能であること | 必須
11 |  | 通報先の設定が変更可能であること | 必須
12 |  | 表示水位の設定が変更可能であること
13 |  | 日報・月報・年報等の帳票データを一括ダウンロード可能か | 必須
14 |  | 多数の機場を監視するうえで管理しやすいUIになっているか | 必須
15 |  | 発生中の警報等が見やすいレイアウトになっているか | 必須
16 |  | 故障（警報）履歴が確認できること | 必須
17 |  | 台帳機能があること（竣工図、取扱説明書、修繕記録等が登録可能） | 必須
18 |  | クラウドシステムであること | 必須
19 |  | 運転データのグラフ表示可能か
20 |  | 雨量データを表示可能か
21 |  | 更新優先度判定が可能
22 | セキュリティ・サービス | システムの納入実績があるか | 必須
23 |  | システム利用料金のランク分けがされているか
24 |  | データサーバーのバックアップ体制は十分か
25 |  | システムのセキュリティ対策は十分か
26 |  | 通信回線・データセンターのセキュリティは十分か
27 |  | システム・機器故障時の対応・体制は十分か | 必須
28 |  | 突発的な故障時の即時対応が可能か（対応可能拠点から3時間程度で来られるか）
29 |  | 通信不能時のデータバックアップが考慮されているか
30 |  | 通信復帰時のデータ送信について考えられているか
31 |  | 長期間（10年以上）稼働させるための保守体制がとられているか
32 |  | サービスの質を維持向上させる工夫がとられているか
33 | その他 | 将来、監視施設の増加、機能追加への対応ができるか
34 |  | 職員（維持管理業者）への操作研修、サポート体制があるか